Elentos de Física do Estado Sólido

Trabalho nº6:

Estudo da concentração de electrões  e da energia de hiato do Germânio tipo-n

Objectivos

Neste trabalho prático, pretende-se determinar para uma placa de germânio tipo-n:

- A constante de Hall em função da temperatura.

E a partir  destas determinações, achar:

- A energia de hiato do germânio tipo-n.

- A concentração dos portadores em função da temperatura.

6.1 Introdução

O efeito de Hall é utilizado usualmente para caracterizar materiais semicondutores, uma vez que permite, quando conjugado com medidas de condutividade, determinar o tipo de portadores, a concentração de portadores e a sua mobilidade. O conhecimento da dependência na temperatura destas quantidades permite ainda a determinação do hiato de energia do semicondutor e de características das impurezas no semicondutor tais como a sua concentração e a sua energia de ligação.

6.1.1 Concentração dos portadores

Num semicondutor não dopado, o número de electrões na banda de condução e o número de buracos na banda de valência são iguais. Quando um semicondutor é dopado com impurezas apropriadas, os portadores de carga passam a ser predominantemente de um tipo (electrões para semicondutores do tipo-n e buracos para semicondutores do tipo-p).

A concentração de portadores (electrões na banda de condução ou buracos na banda de valência) num material semicondutor depende da sua temperatura, podendo-se considerar três intervalos de variação distintos que passamos a descrever para o caso particular de um semicondutor do tipo-n:

i) A baixas temperaturas, a energia térmica no cristal não é suficiente para ionizar todas as impurezas. Alguns electrões encontram-se congelados nestas impurezas e a concentração de electrões na banda de condução é inferior à concentração de impurezas, isto é, n<ND. À medida que a temperatura aumenta, os portadores são activados a partir das impurezas e a concentração de electrões aumenta;

ii) A uma certa temperatura, a condição de ionização completa das impurezas é alcançada, isto é, n= ND. Aumentando mais a temperatura, a concentração de electrões mantém-se essencialmente a mesma num intervalo considerável de temperaturas. Esta região designa-se por extrínseca.

iii) A temperaturas elevadas, o regime  é designado por intrínseco. Nesta situação, os portadores são transferidos por excitação térmica desde a banda de valência até à banda de condução. Nesta última situação, a concentração de electrões na banda de condução e a concentração aproximadamente igual de buracos na banda de valência crescem segundo a relação

,			(6.1)

sendo Eg a energia de hiato, T a temperatura absoluta e kB a constante de Boltzmann (1.3806 ( 10-23 J K-1 ).

Figura 6.1: Concentração de electrões em função da temperatura para um semicondutor do tipo-n.

6.1.2 Constante de Hall

Se um semicondutor, com a forma de uma barra rectangular, e no qual circula uma corrente eléctrica, é colocado num campo magnético perpendicular à corrente, surge uma f.e.m. perpendicular à corrente – designada por voltagem de Hall, UH.

Figura 6.2: Esquema da montagem experimental que permite a observação do efeito de Hall.

Este fenómeno é devido à força de Lorentz: os portadores de carga que originam a corrente ao longo da barra são flectidos pelo campo magnético consoante o seu sinal de carga e a sua velocidade. Quando o campo é moderado, a tensão de Hall UH pode aproximar-se por

(6.2)

onde t é a espessura da placa semicondutora, RH é designada por constante de Hall, Ix é a corrente e Bz é o campo magnético.  Uma vez que cargas positivas e negativas se movem em direcções opostas no semicondutor, ambas são desviados na mesma direcção pelo campo magnético. Se as direcções da corrente e do campo magnético forem conhecidas, o sinal da tensão de Hall indica-nos se a corrente é devida predominantemente a electrões ou a buracos. Dada a convenção de sinal indicada na Figura 6.2, a tensão de Hall é positiva para buracos.

É possível demonstrar que a constante de Hall está relacionada com as mobilidades e as concentrações de portadores através da expressão

(6.3)

onde r é o factor de Hall, da ordem da unidade, e que neste trabalho assumiremos ser 1, onde as mobilidades de electrões e buracos (respectivamente, µn e  µp), para campos eléctricos não muito elevados, são independentes do campo aplicado e onde q, p e n são respectivamente a carga dos portadores, a concentração de buracos e a concentração de electrões.

A expressão anterior da constante de Hall não permite identificar nenhum parâmetro do semicondutor, a não ser que se possa fazer alguma simplificação. Assim, se a condutividade do semicondutor estiver dominada por electrões com carga -e (semicondutor do tipo-n) e µn / µp > 1,

(6.4)

Se a condutividade do semicondutor estiver dominada por buracos (semicondutor do tipo-p)

(6.5)

Note que a constante de Hall tem sinais opostos para semicondutores do tipo-n e do tipo-p. As equações anteriores permitem a determinação das concentrações de portadores, p ou n, e quando combinadas com equações para a condutividade, permitem a determinação das mobilidades dos portadores, µn ou µp .

A interpretação das medidas no efeito de Hall é simples no caso de apenas um tipo de impurezas e a temperaturas baixas. A presença de vários tipos de impurezas ou concentrações de electrões e buracos da mesma ordem tornam esta interpretação não trivial.

6.2 Preparação do trabalho

1) Deduza as equações (6.4) e (6.5) para a constante de Hall.

2) Sabendo que a concentração de portadores varia com a temperatura da amostra, linearize a expressão (6.1) com o objectivo de determinar a energia de hiato do material.

3) Assumindo uma temperatura ambiente de 20ºC, determine a diferença de potencial no termopar correspondente a 175ºC a partir da equação (6.6).

6.3 Procedimento experimental

A figura 6.3 mostra o esquema do circuito eléctrico implementado. A amostra de Germânio é conectada através de uma resistência de 330 ( (em série) a uma fonte de tensão variável DC (obtida por aplicação de um circuito rectificador à fonte de tensão AC de 15 V – ver anexo 5.B).

Figura 6.3: Esquema experimental do circuito eléctrico implementado.

Figura  6.4: Fotografia da montagem experimental.

A corrente que circula no circuito é medida com um amperímetro. A corrente não deve exceder nunca os 30 mA.

Atrás da amostra de Germânio, encontra-se um elemento resistivo, que deverá ligado à saída de tensão alternada da fonte de alimentação (de 6 V) quando se pretender aquecer a amostra de germânio. A temperatura máxima permissível na amostra é de 175 ºC, não se devendo exceder este valor. Não tocar na amostra devido ao perigo de queimaduras sérias. A temperatura na amostra é determinada, através de um termopar e de um mili-voltímetro (ver anexo 5-A) e é dada pela relação

(6.6)

onde UT é a diferença de potencial no termopar, α = 40 mV/K e T0 é a temperatura ambiente.

As dimensões da amostra de Germânio são 20 mm ( 10 mm ( 1 mm. O campo magnético é gerado por duas bobines ligadas em série alimentadas pela saída DC da fonte de tensão. Este campo magnético é medido por uma sonda de Hall que deve ser calibrada a campo nulo.

Determinação da constante de Hall

- Registar o valor da temperatura ambiente (~ 20ºC). O voltímetro do termopar deverá indicar uma leitura nula.

Temperatura ambiente:

- Insira a placa de germânio no electromagneto  com muito cuidado de modo a não danificar o cristal, nem dobrar a placa. Não tocar na amostra devido ao perigo de queimaduras sérias.

- Realizar a montagem indicada na figura abaixo (ver anexo 5-A para a identificação dos contactos A,B,C, e D).

- Com o campo magnético desligado e os pólos retirado de cima das bobines (para não medir magnetismo residual), ajustar o potenciómetro até se medir uma corrente de 30 mA.

- Colocar a sonda de Hall (junto à amostra de Germânio) e  calibrar a voltagem de Hall para zero, utilizando para esse efeito o respectivo botão no aparelho de medida do campo magnético.

- Colocar os pólos no cimo das bobines.

-Aplicar um campo magnético à amostra (da ordem de 0.2T), aplicando uma diferença de tensão às bobines. É mais conveniente aplicar a voltagem máxima e regular o campo magnético ajustando o botão da corrente máxima.

- Retirar a sonda de Hall.

- Medir a voltagem de Hall.

-Inverter o sentido da corrente nas bobines (equivalente a inverter o campo magnético) e medir novamente a voltagem de Hall.

-À temperatura ambiente e com campo magnético constante, medir a voltagem de Hall em função da corrente que atravessa a amostra de Germânio.

- Medir também medir a voltagem de Hall em função do campo magnético aplicado.

Temperatura variável:

- Aquecer a amostra de Germânio até 175ºC, ligando a grelha de aquecimento na parte anterior da placa à fonte de tensão AC (de 6V). A temperatura máxima permissível na amostra é de 175 ºC, não se devendo exceder este valor. Durante o aquecimento, a sonda de Hall não deve estar colocada!

- Medir a voltagem de Hall para as duas orientações do campo, cada vez que o voltímetro do termopar registe uma variação de 0.2 mV (equivalente a uma variação de temperatura de 5 ºC).

7.4 Tratamento de dados

Temperatura ambiente:

1) Represente graficamente a voltagem de Hall em função da corrente à temperatura ambiente e calcule os parâmetros da recta, através do método dos mínimos desvios quadrados. Determine o valor da constante de Hall do Germânio corrente à temperatura ambiente e o respectivo erro associado. Identifique os  portadores de carga.

2) Represente graficamente a voltagem de Hall em função do campo magnético aplicado à temperatura ambiente. Determine o valor da constante de Hall do Germânio corrente à temperatura ambiente e o respectivo erro associado.

Temperatura variável:

2) Represente graficamente a constante de Hall em função da temperatura.

3) Represente graficamente a concentração dos portadores em função da temperatura.

3) Recorrendo à expressão 6.1 linearizada, represente graficamente os pontos experimentais para a concentração e calcule os parâmetros da recta, através do método dos mínimos desvios quadrados. Determine o valor da energia de hiato do Germânio e o respectivo erro associado.

7.5 Bibliografia

Donald A Neamen, Semiconductor Physics and Devices, McGraw-Hill, 3ª edição, 2003.

Guia de Tratamento dos Dados Experimentais, Disciplina de Mecânica, Universidade de Aveiro, 2001.

# Text boxes

z

x

y

Ge

A

V

D

A

B

C

B

Região

intrínseca

Região extrínseca

n(T)

concentração

de electrões

Temperatura T(k)